Приложение 1

План

работ по текущему и капитальному ремонту в доме по адресу:

г. Дзержинск, пр. Циолковского, 92А

на 2013-2014 г.

| № п/п | Название работ | Планируемая стоимость работ (тыс.руб.) | Выполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка сист. отопления к отоп. периоду | 40 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция узла ввода и учета ХВ | 75 | 2013 |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия трубопровода канализации подвальных помещений | 15 | 2014 |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия и прочистка ливневой канализации | 15 | 2014 |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия (очистка) теплообменников системы ГВС | 30 | 2013 |  |  |  |  |
| 6 | Замена стояков ХВС, ГВС | 30 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 7 | Замена стояков отопления | 30 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 8 | Установка автоматики на систему ГВС | 50 | 2013 |  |  |  |  |
| 9 | Установка автоматики на систему отопления | 280 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 10 | Замена лежака ХВС в подвальном пом. Сек «Г» | 60 | 2013 |  |  |  |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция узла учета потребления электроэнергии | 50 | 2013 |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрощитов на этажах | 95 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Установка автоматических датчиков включения подъездного освещения | 20 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 4 | Замер сопротивления изоляции | 30 | 2013 |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Остекление подъездов | 30 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонты в подъездах (один подъезд 180т.р.) | 180 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт облицовочной кирпичной кладки восточной стены дома | 60 | 2013 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровельного покрытия секции «Г» и частично секции «В» | 450 | 2014 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонтные работы по герметизации примыкания секций «В» и «Г» | 60 | 2013 |  |  |  |  |
| 6 | Проверка вентиляционных каналов | 20 | 2013 |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж козырька вент шахты 2под. | 15 | 2013 |  |  |  |  |
| Работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ограждений палисадников придомовой территории (ПТ)(400м) | 400 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и благоустройство дет.площадки во дворе дома | 80 | 2014 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт пешеходных дорожек придомовой территории | 80 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 4 | Выравнивание земли и озеленение в палисадниках ПТ | 40 | 2013-2014 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт внутридворовой проезжей части дороги (400м2) | 60 | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Удаление старых и аварийных деревьев | 4 | 2013 |  |  |  |  |
| 7 | Сан. обработка, очистка подвальных помещений | 8 | 2013 |  |  |  |  |

План проведения ремонтных работ:

2013 г. – 1122 т.руб.

2014 г. – 1185 т.руб.

План  поступлений средств на текущий и капитальный ремонты от собственников :

2013 г. – 470 т.руб.

2014 г. –  530 т.руб.