Журнал

показаний приборов учета расхода горячей воды

|  | месяц | Показание Куб.м | Расход Сут/мес | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГВС | 2 | 0 | 1 | 4 |
|  | январь | 13781 | 822 | 26.01.14 |
|  | февраль | 14634 | 853 | 27.02.14 |
|  | март | 15348 | 714 | 23.03.14 |
|  | апрель | 16210 | 862 | 25.04.14 |
|  | май | 16923 | 713 | 26.05.14 |
|  | июнь | 17637 | 714 | 26.06.14 |
|  | июль | 18306 | 669 | 25.07.14 |
|  | август | 18919 | 613 | 26.08.14 |
|  | сентябрь | 19656 | 737 | 23.09.14 |
|  | октября | 20484 | 828 | 24.10.14 |
|  | ноябрь | 21440 | 956 | 25.11.14 |
|  | декабря | 22276 | 836 | 25.12.14 |
| ГВС | 2 | 0 | 1 | 5 |
|  | месяц | Показание Куб.м | Расход Сут/мес | дата |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | январь | 23150 | 874 | 26.01.15 |
|  | февраль | 24025 | 875 | 26.02.15 |
|  | март | 24786 | 761 | 25.03.15 |