Журнал

учета показаний приборов учета расхода тепловой энергии

|  | месяц | Расход Дж/Гкал | дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 4 |
|  | январь | 1365,49/326,204 | 26.12.13-25.01.14 |
|  | февраль | 1460/348,8 | 26.01-26.02.14 |
|  | март | 904,265/216,021 | 27.02-25.03.14 |
|  | апрель | 784,72/187,463 | 26.03-24.04.14 |
|  | май | 338,250/80,594 | 25.04-27.05.14 |
|  | июнь | 249,322/59,569 | 28.05-25.06.14 |
|  | июль | /61,034 | 26.06-24.0714 |
|  | август | /55,224 | 25.07-25.08.14 |
|  | сентябрь | /65,924 | 26.08-24.09.14 |
|  | октябрь | /233,726 | 25.09-31.10.14 |
|  | ноябрь | /213,656 | 01.11-25.11.14 |
|  | декабрь | 1153,72/275,6 | 26.11-24.12.14 |
| 2 | 0 | 1 | 5 |
|  | месяц | Расход Дж/Гкал | дата |
|  | январь | 1573,25/375,836 | 25.12.14-25.01.15 |
|  | февраль | 1339,78/320,062 | 26.01-25.02.15 |
|  | март | 874,502/ | 26.02-24.03.15 |